УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Программы

развития деятельности студенческих

объединений университета

_______________ В.М. Юрьев

Техническое задание

для мероприятия 1. Создание интернет-портала Координационного совета студенческого самоуправления

Программы развития деятельности студенческих объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Направление 2. Социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество

Ответственный за мероприятие Н.А. Зелепукина

Стоимость закупки: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

- Общие требования.

- Все оборудование должно быть новым, имеющим зарегистрированную торговую марку, комплектующие – не бывшие в употреблении.

- Оборудование должно иметь на корпусе маркировку и серийный номер, нанесенные производителем данного оборудования.

- Характеристики всего оборудования, предлагаемого к поставке, должны быть не хуже указанных в техническом задании.

- Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества, в установленные сроки, в обусловленном ассортименте и количестве, а также произвести его сборку и монтаж.

- Все поставляемое оборудование должно быть сертифицировано в системе Госстандарта РФ, обязательно наличие подтверждающего документа.

- Требования к качеству, безопасности и документации оборудования.

- Оборудование по качеству и комплектности должно соответствовать требованиям, определенным для данного типа и вида оборудования.

- Товар должен сопровождаться копиями сертификатов соответствия, сертификатами качества,  оформленными в установленном порядке.

- Каждая единица оборудования должна поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке.

- Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде светокопий.

- Требования к оборудованию.

- Все предлагаемое оборудование должно функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания: 220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz;

- температура окружающей среды: от + 5oC до +35o C;

- относительная влажность: от 10% до 80%;

- запыленность: до 0,4 г/м3.

- Уровень шума не должен превышать 55 Дб, если нет специальных требований.

- Все оборудование, подключаемое к сети электропитания, должно комплектоваться сетевыми кабелями, имеющими евровилку с заземлением.

- Требования к гарантийному обслуживанию.

- Оборудование должно иметь гарантийный срок не менее гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.

- Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны заказчика при соблюдении условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

- Желательно наличие у поставщика возможности производить гарантийное обслуживание в г. Тамбове.

- Условия и сроки поставки и оплаты товара.

- Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении.

- Соблюдение комплекса организационно-технических мероприятий, обеспечивающих оптимальные условия при транспортировании и хранении.

- Поставка товара осуществляется транспортом и  средствами поставщика (или с привлечением третьих лиц).

- Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта.

- Оплата товара производится после поставки товара на склад ТГУ в течение 10 дней.

- Адрес и контакты

- Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская 181 И, Склад  ТГУ им. Г.Р.Державина.

- Контакты: зав. складом Николаева Надежда Николаевна тел. (4752) 72-34-34, доб. 8900

- Спецификация оборудования.

Все технические требования, приведенные ниже, являются обязательными.

Лот № 1 Оборудование серверной

| № | Наименование | Краткое описание, технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Сервер iS5000B/1U (SX3341Si): Xeon E3-1240/ 16 Гб/ 2 x 1 Тб SATA RAID Ноутбук Asus K53E Сервер sS7000B/pro4U (SX2004Mi): Xeon E5-2650/ 32 Гб/ 2 x 600 Гб SAS RAID, 40 x HDD 1 Tb SATA WD1002FAEX 7200rpm 64Mb / | Модель: iS5000B Тип компьютера: Сервер Конфигурация: - Материнская плата: INTEL DBS1200BTL (RTL) LGA1155 <C204> PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III - Процессор: CPU Intel Xeon E3-1240 3.30 ГГц/1+8Мб/5 ГТ/с LGA1155 - Оперативная память: Kingston ValueRAM <KVR1333D3E9S/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> CL9 ECC – 4 шт. - Жесткий диск: HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital RE4 <WD1003FBYX> 7200rpm 64Mb – 2 шт - CD-ROM: DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S <Black> SATA (OEM) - Серверный корпус R1304 высота1U, установка в стойку 19” Интерфейс, разъемы и выходы: Количество разъемов PCI Express 2.0:1 слот 8x (переходная плата AHJTPCIERISER для установки 1 низкопрофильной платы в комплекте) Serial ATA-II: 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств. Управление поддерживается Intelligent Platform Management Interface v.2.0 (контроллер ServerEngines Pilot III). Разъемы на передней панели: 2 USB 2.0 порта Разъемы на задней панели: 4x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор Особенности корпуса, индикаторы: Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор системной ошибки Охлаждение: 4 вентилятора 40 x 40 мм (фиксированных, осевых) в центре корпуса, радиатор для процессора в комплекте. Цвет: черный - Блок питания: 350 вт. Операционная система: Windows 7 Home Basic Процессор: Intel Core i3 i3-2310M 2100МГц ядер: 2 Чипсет: Intel HM65 Express Оперативная память: 3072МБ max: 8192МБ, слотов: 2, DDR3 1333МГц Жесткий диск: 320ГБ 5400об/мин Привод: DVD±RW (DL) Встроенный Дисплей: 15.6" WXGA 1366x768 16:9 LED Зеркальный (Glare) TFT Видеокарта: Intel GMA HD 3000 встроенный в чипсет Звук: Intel High-Definition Audio, Встроенные динамики, Altec Lansing, Встроенный микрофон Порты ввода-вывода: HDMI: 1, Monitor port (VGA), RJ45 (LAN), USB 2.0: 3, Line out, Microphone in Слоты расширения: Устройство для чтения флэш-карт SecureDigital, Memory Stick, MultiMediaCard, Memory Stick Pro Сетевая подсистема: 10/100/1000 Беспроводные коммуникации: Поддержка Wi-Fi, 802.11b/g/n, Bluetooth, 2.1+EDR Питание: Li-Ion 5200мАч 4.0ч Видеокамера: Веб-камера 0.3МПикс Цвет крышки: Серый Физические данные: 2.6кг, 378x253x35 Клавиатура: Полноразмерная цифровая клавиатура Корпус: Пластик+Алюминий Модель: sS7000B/pro4U Тип компьютера: Сервер Конфигурация: 1. Материнская плата: SuperMicro 4U 6047R-E1R36N (LGA2011, C602, SVGA, SAS/2 RAID,36xHS SAS/SATA, 4xGbLAN, 24DDRIII 1280W HS 2. Оперативная память: Kingston ValueRAM <KVR1600D3D8R11S/4G / KVR16R11D8/4> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> ECC Registered with Parity CL11 – 8 шт. Объем памяти: 4 Гб Количество модулей в комплекте: 1 Частота функционирования до 1600 МГц Тип: Registered DDR3 Стандарт памяти: PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) Тайминги11-11-11 Поддержка ECC: Есть Напряжение питания1.5 В Пропускная способность:12800 Мб/сек 3. Процессор: CPU Intel Xeon E5-2650 2.0 ГГц/2+20Мб/8 ГТ/с LGA2011 – 2 шт Частота шины CPU: 8000 МГц Рассеиваемая мощность: 95 Вт Критическая температура: 77.4 °C Технология 0.032 мкм Частота работы: 2.0 ГГц или до 2.8 ГГц в режиме Turbo Boost Гнездо: Socket LGA2011 Square ILM, Socket LGA2011 Narrow ILM Ядро: Sandy Bridge-EP Кэш L164 Кб x8 Кэш L2256 КБ x8 Кэш L320 Мб Поддержка Hyper Threading: Да Поддержка 64 бит: Да Количество ядер: 8 Умножение: 28 Тип поддерживаемой памяти :LV Registered DDR3, Registered DDR3, LRDIMM DDR3, LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), 4х канальный контроллер памяти Официально поддерживаемые стандарты памяти:PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц) Max. объем оперативной памяти: 750 Гб Поддержка ECCЕ: есть Напряжение питания:0.6 ~ 1.35 В 4. -Жеский диск: HDD 600 Gb SAS 2.0 Seagate Cheetah 15K.7 <ST3600057SS> 15000rpm 16Mb – 2 шт -Жесткий диск: HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 7200rpm 64Mb – 40 шт Формат накопителя3.5" Время включения 11 секунд Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин. Буфер HDD: 64 Мб Среднее время ожидания 4.2 мс Интерфейс, разъемы и выходы: Интерфейс: SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: 6 Гбит/сек Питание: Потребление энергии в режиме Idle: 6.1 Вт Потребление энергии при чтении/записи: 6.8 Вт Потребление энергии в режимах Standby и Sleep:0.7 Вт в режимах Standby и Sleep Уровень шума:2.8 Бел в режиме Idle, 3.3 Бел в режиме Seek Mode 0, 2.9 Бел в режиме Seek Mode 3 Максимальные перегрузки: 30G длительностью 2 мс при работе (чтение), 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии Прочие характеристики: MTBF650 тыс. часов Размеры (ширина х высота х глубина)101.6 x 26.1 x 147 мм Рабочая температура0 ~ 60°C 5. CD-ROM: DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S <Black> SATA 6. Корпус: CSE-847E16-R1K28LPB Цвет: черный Особенности корпуса, индикаторы: Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор перегрева системы, Индикатор отказа БП Интерфейс, разъемы и выходы: Разъем на объединительной плате: SFF-8087 x4 Количество разъемов PCI Express: 3 слота 16x, 1 слот 8x Все слоты работают со скоростью до 8 GT/s. Serial ATA-II: 8 каналов с возможностью подключения 8 и внутренних устройств. Serial ATA 6Gb/s: 2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств. SAS-контроллер: 8-канальный 6Gb/s SAS контроллер LSI SAS 2108 Supermicro AOC-SAS2LP-H8iR установлен в системе Разъем на шлейфе: SFF-8087 x2 Управление: Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Renesas SH7757 BMC с поддержкой IPMI ( Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления Охлаждение: 7 вентиляторов (осевые) 80х80 мм 7000 об/мин в центре корпуса. Радиаторы для процессоров SNK-P0048P в комплекте Блок питания: 1280 вт с горячей заменой резервных модулей PWS-1K28P-SQ 7.Внешние отсеки 3,5 дюйма: 36 корзин для SAS или SATA HDD. Поддерживается горячая замена. Все корзины подключены к контроллеру AOC-SAS2LP-H8iR посредством SAS экспандеров, возможно подключение внешних корзин к разъемам SFF-8088 на задней панели. Потребительские свойства: -Высота 4U -Установка в стойку 19 | 1 шт. 2 шт. 1 шт |

Лот № 2 Комплект оборудования системы ВКС

| № | Наименование | Краткое описание, технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Веб-камера Logitech HD Webcam C270 Гарнитура Creative HS 390 Управляемый коммутатор D-Link DES-3028 Switch 28 port Коммутатор DES-1008D/PRO с 8 портами 10/100Base-T Коммутатор DES-1005D C2 с 5 портами 10/100Base-TX Кабель UTP, бухта 305 м. Медь.ISO/IEC11801: 2002(E) класс D и ANSI/TIA/EIA-568-B.2 категории 5E. | Изображение: Разрешение (видео)1280x720 Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)3 млн пикс. Подключение: USB 2.0 Микрофон встроенный Совместимые операционные системы: Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.9 и выше Конструкция: крепление на мониторе Длина кабеля1.5 м Видеовызовы в формате HD 720p, встроенный микрофон с технологией RightSound Тип наушников: накладные Частота воспроизведения20 - 20000 Гц Импеданс38 Ом Чувствительность108 дБ Тип микрофона: конденсаторный/электретный, с шумоподавлением Крепление микрофона подвижное Импеданс микрофона1000 Ом Чувствительность микрофона - 37 дБ Частотный диапазон микрофона100 - 10000 Гц Выключение микрофона: есть Направленность микрофона: ненаправленный Конструкция гарнитуры: Тип крепления - затылочная дужка Диаметр мембраны 30 мм Подключение кабеля - одностороннее Подключение: проводом Разъём: mini jack 3.5 mm Позолоченные разъемы: есть Длина кабеля2.5 м Регулятор громкости – есть, на проводе Неодимовые магниты - есть Характеристики: Интерфейсы - 24 порта 10/100Base-TX - 2 порта 10/100/1000Base-T - 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP - Консольный порт RS-232 Производительность - Коммутационная фабрика: 12.8 Гбит/с - Скорость передачи 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps - Таблица МАС-адресов: 8К - SDRAM для CPU: 64Мб - Размер буфера пакетов: 512 Кб - Flash-память: 8Мб - Jumbo-фреймы (2048 байт для tagged, 2044 байт для untagged) Светодиодные индикаторы - Питание (на устройство) - Консоль (на устройство) - Link/Activity (на порт) - Индикатор скорости (на порт) Программное обеспечение Функции второго уровня -IGMP Snooping v1, v2 (макс. 256 групп) -IGMP Snooping Fast Leave -ISM VLAN -802.1D Spanning Tree -802.1w Rapid Spanning Tree -802.1s Multiple Spanning Tree -BPDU filtering для каждого порта -STP Loopback Detection -802.3ad Link Aggregation: 8 портов в каждой группе / 6 групп на одном устройстве Зеркалирование портов (режимы One to One, Many to One) Поддержка Jumbo-фреймов VLAN 802.1Q Количество статических групп VLAN – 4К Количество динамических групп VLAN – 200 GVRP Качество обслуживания (QoS) Очереди приоритетов 802.1p 4 очереди приоритетов 802.1p Поддержка WRR / Strict mode Классификация пакетов на основе номера порта VLAN ID номера порта TCP/UDP МАС-адреса IP v4 приоритета 802.1р TOS DSCP типа протокола содержимого пакета Физические параметры Потребляемая мощность (Мах.):25Вт Питание на входе: Напряжение переменного тока 100-240В, 50/60Гц, питается от внутреннего универсального источника питания Размер: 441 х 207 х 44 мм Стандартный размер для монтажа в 19”-стойку. Высота – 1U Вес: 2.36 кг Характеристики Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Управление потоком IEEE 802.3x Протокол CSMA/CD Количество портов 8 портов 10/100 Мбит/с Скорость передачи пакетов Ethernet: - 10 Мбит/с (полудуплекс) - 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: - 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (полный дуплекс) Топология: Звезда Сетевые кабели 10BASE-T: UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м) EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м) 100BASE-TX: UTP категорий 5 (до 100 м) EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м) Физические параметры Источник питания Через внешний адаптер питания переменного тока: - Линейный АС-DC 7.5В/1A Потребляемая мощность 3.37 Вт Рабочая температура От 0º до 50º C Характеристики Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Управление потоком IEEE 802.3x Протокол CSMA/CD Количество портов 5 портов 10/100 Мбит/с Скорость передачи пакетов Ethernet: - 10 Мбит/с (полудуплекс) - 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: - 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (полный дуплекс) Топология: Звезда Сетевые кабели 10BASE-T: UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м) EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м) 100BASE-TX: UTP категорий 5 (до 100 м) EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м) Физические параметры Источник питания Через внешний адаптер питания переменного тока: - Линейный АС-DC 7.5В/1A Потребляемая мощность 3.37 Вт Рабочая температура От 0º до 50º C Тип кабеля: Витая пара (TP) Материал оболочки: ПВХ (PVC) Категория: 5E Экранирование: Неэкранированный (UTP) Материал проводника: Медь (Cu) Количество пар:4 Диаметр проводника: AWG 24 solid NVP 70 Цвет оболочки: Серый Упаковка: Коробка 305м, картон, крестообразная намотка Вес: 8,755кг Характеристики •Соответствует требованиям стандартов ISO/IEC11801: 2002(E) класс D и ANSI/TIA/EIA-568-B.2 категории 5E. •При использовании в канале категории 5E/класса D гарантируется работа приложений: Voice, 155/622 Mbps ATM, 270 Mbps digital video, 4/16 Mbps Token Ring, 100 Mbps TP-PMD, 10BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet and Broadband video. •Условия хранения: температура, С от -20 до +60; относительная влажность - без конденсации. •Условия эксплуатации: температура, С +5 от 0 до +60; относительная влажность - без конденсации | 10 шт. 10 шт. 13 шт. 8 шт. 6 шт. 8 шт. |

Координатор программы							М.С. Чванова

Ответственный за мероприятие 						Н.А. Зелепукина

1 июня 2012 г.